| Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de carcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice | Producatorul |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fisa tehnica nr. 1 CVE Camera dome de exterior |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Senzor 1/3”CMOS Iluminare minima 0.07lux –color 0lux IR on WDR da Lentila Varifocala, 2.8-12mm Stream resolution QXGA,Full HD,HD,VGA, QVGA Compresie H.264 Protocoale suportate TCP/IP, DHCP,PPPoE, DDNS,SMTP,RTSP,ONVIF Interfata retea RJ-45, 10/100 Mbit/s Led-uri IR 30 Protectie la impact IK10 Consum Maxim 7W Alimentare 12V,PoE |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 2 CVEIR Camera video de exterior cu IR |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Senzor ½.7”CMOS Iluminare minima 0.07lux –color 0lux IR on WDR da Lentila Varifocala, 2.8-12mm Stream resolution Full HD,HD,VGA, QVGA Compresie H.264 Bandwith 9Mb/s Protocoale suportate TCP/IP, DHCP,PPPoE, DDNS,SMTP,RTSP,ONVIF Interfata retea RJ-45, 10/100 Mbit/s Led-uri IR 36 Consum Maxim 7W Alimentare 12V,PoE |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 3 CVI Camera video de interior |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Senzor ½.8”CMOS Iluminare minima 0.8lux –color 0lux IR on WDR da Lentila 2.8 mm Stream resolution Full HD,HD,VGA, QVGA Compresie H.264 Bandwith 5MB/s Protocoale suportate TCP/IP, DHCP, DNS,SMTP,ONVIF Interfata retea RJ-45, 10/100 Mbit/s Alimentare 12V, PoE Consum Maxim 9W |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 4 NVR Inregistrator |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Numar canale 25 Stream size 144 Mb/s Iesiri monitor 1xHDMI, 1xVGA Stocare interna inclusa 8TB Compresie H.264 Protocoale suportate TCP/IP, DHCP,PPPoE, DDNS,SMTP,RTSP,ONVIF Interfata retea RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s Porturi USB 2xUSB 2.0 Consum Maxim 40W |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 5 CE Centrala alarmare la efractie |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Numar zone 8 zone pe placa de baza, extensibila la 88 Partitii 8 Coduri 50 Event log 1000 Numar tastaturi suportate 8 Iesiri programabile 5 |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 6 CME Modul extensie |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Numar zone 8 Enclosure Cutie plastic Iesiri programabile 8 |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 7 TAST Tastatura LCD |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Tip LCD Numar caractere 32 Compatibilitate Compatibila cu centrala de alarmare |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 8 PIR Detector prezenta |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Tip Volumetric Range 15m Compensare temperatura Da Suport inclus Da Imunitate RF Da |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 9 SIRE Sirena exterior |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Volum 115 dB la 1m Protectie IP65 Material Otel galvanizat Alimentare 12-16 Vdc Temperatura de operare -25°C ~+55°C |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 10 SIRI Sirena interior |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Presiune acustica: 110dB/1m Tensiune alimentare:12Vcc Consum sirena:200 mA |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 11 BP Buton panica |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Buton panica cu retinere Contact:NO/NC selectabil |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 12 R15 Rack 15U |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Sistem 19" Inaltime 15U Carcasa din tabla otel vopsita electrostatic Pereti laterali detasabili |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 13 SW8 Switch 8 porturi |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Porturi: 8x10/100/1000 Tabela de adrese MAC:8000 Buffer(KB):256 Porturi PoE:8 Rackmount |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 14 SW24 Switch 24 porturi |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Porturi:24x10/100/1000 Mbps Putere consumata:250W Rackabil Porturi Poe:24 |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 15 MON20 Monitor 20" |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Diagonala:minim 19.5" Rezolutie:1600x900 Tip iluminare fundal :LED Aspect imagine:16:9 Luminozitate:200cd/mp Timp de raspuns:5 ms Contrast tipic:600:1 Numar culori:16.7 milioane Accesorii montaj incluse |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 16 MON80 Monitor 80 |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Diagonala ecran:32" Tip:LED Rezolutie High Definition Aspect imagine:16:9 Porturi HDMI:2 Accesorii montaj inclus |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 17 R21 Rack 21U |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Inaltime:21U Montaj:pardoseala Usa acces fata si spate Picioare de sprijin reglabile |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 18 PDU PDU 12 prize |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Format carcasa:Montabil in rack Inaltime:maxim1.5U Faze intrare:monofazic+impamantare Prize:12 prize tip Schuko |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |
| Fisa tehnica nr. 19 CA Tastura control acces |  |  |  |
| 1. Parametrii tehnici si functionali Numar carduri suportate:2000 Tastatura:12 taste tactile, plus sonerie Tipuri carduri:HID Prox 125 kHz, Unique Distanta de citire:6 cm Sarcina de iesire de alarma:maxim 1A Protectie:IP65 Conexiuni:Blocare electrica, senzor de stare usa, sonerie, de iesire, alarma |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |